## BITACORAS OBLIGATORIAS
BITACORAS OBLIGATORIAS
1. Medición Dispensadores
2. Reporte Operacional
3. Calibración Dispensadores
4. Descarga de Combustible
5. Quejas y Denuncias
6. Limpieza de Tanques
7. Limpieza de Trampas
8. Control de Pozos

## 1. Medición Dispensadores
BITÁCORA DE MEDICIÓN DE DISPENSADORES
SERAPHIN DE LA EMPRESA
La revisón se debe realizar a diario
Estación de Servicio:
Razón Social: |  |  |  |  | Cédula Jurídica: | [5 empty] | Número: |  | 1
Fecha: | [10 empty] | Aforador N°
Hora de inicio: |  |  |  |  | Hora de finalización: | [5 empty] | Certificado N°
Responsable: | [10 empty] | Vigencia
Dispensador N° |  | 1 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 2
|  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento |  |  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento
Manguera | 1 | -40 |  |  | Diesel | No | Manguera | 1
Manguera | 2 | -80 |  |  | Super | Si | Manguera | 2
Manguera | 3 | -150 | -100 | -90 | Regular | No | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Dispensador N° |  | 3 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 4
|  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento |  |  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento
Manguera | 1 | [5 empty] | Manguera | 1
Manguera | 2 | [5 empty] | Manguera | 2
Manguera | 3 | [5 empty] | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Dispensador N° |  | 5 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 6
|  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento |  |  | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Combustible | Presencia Agua/sedimento
Manguera | 1 | [5 empty] | Manguera | 1
Manguera | 2 | [5 empty] | Manguera | 2
Manguera | 3 | [5 empty] | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Observación:
Realizado firma: | [6 empty] | Revisado firma:

## 2. Reporte Operacional
BITACORA REPORTE OPERACIONAL
La revisión se debe realizar mensual
Estación de Servicio:
Razón Social: | [5 empty] | Número: | 1
Cédula Jurídica:
Fecha:
Hora de inicio: |  |  |  | Hora de finalización:
DIA | HORA | # REPLICA | PARÁMETROS |  |  | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
|  |  | Sólidos Sedimentables mg/L | PH | Temperatura °C
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3. Calibración Dispensadores
BITÁCORA DE CALIBRACIÓN DE DISPENSADORES Y/O SURTIDORES
SERAPHIN DEL TÉCNICO
Estación de Servicio:
Razón Social: | [9 empty] | Número: | 1
Cédula Jurídica: |  |  |  | Fecha: | [5 empty] | Aforador N°
Hora de inicio: |  |  |  | Hora de finalización: | [5 empty] | Certificado N°
Responsable: | [9 empty] | Vigencia
Dispensador N° |  | 1 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 2
|  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo |  |  |  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo
Manguera | 1 | -150 | CELEQ123 | -10 | 456789 |  | Manguera | 1
Manguera | 2 | [5 empty] | Manguera | 2
Manguera | 3 | [5 empty] | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Dispensador N° |  | 3 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 4
|  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo |  |  |  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo
Manguera | 1 | [5 empty] | Manguera | 1
Manguera | 2 | [5 empty] | Manguera | 2
Manguera | 3 | [5 empty] | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Dispensador N° |  | 5 |  |  |  |  | Dispensador N° |  | 6
|  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo |  |  |  | Grado descalibración | Marchamo existente | Calibración Actual | Nuevo marchamo
Manguera | 1 | [5 empty] | Manguera | 1
Manguera | 2 | [5 empty] | Manguera | 2
Manguera | 3 | [5 empty] | Manguera | 3
Manguera | 4 | [5 empty] | Manguera | 4
Manguera | 5 | [5 empty] | Manguera | 5
Manguera | 6 | [5 empty] | Manguera | 6
Observaciones:
Recibido por la estación: | [5 empty] | Entregado Técnico:

## 4. Descarga de Combustible
BITÁCORA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE
La revisón se debe realizar a diario
Estación de Servicio: | [9 empty] | Número: |  |  | 1
Razón Social: | [5 empty] | Cédula Jurídica: |  |  |  | N°Placa Camión:
Fecha: |  |  | Hora de inicio: |  |  | Hora de finalización: |  |  |  | N°Placa Cisterna:
Recibe: | [9 empty] | N° certificado de Calidad RECOPE
Nombre del Chofer: | [5 empty] | N° cédula: |  |  |  | Firma:
Revisar |  |  |  |  | OK |  | Revisar |  |  |  |  | OK
Seguridad (casco, anteojos, chaleco y guantes) | [6 empty] | El cisterna presenta fugas combustible (Abrir escotillas)
Extintores en posición(Mínimo 2 extintores de 9KG) | [6 empty] | Contenedor boca de descarga limpio
Salida del cisterna sin obstaculos | [6 empty] | El cisterna posee marchamos
Cisterna conectado a tierra | [6 empty] | verificar marchamos contra factura ( RECOPE/CAMARA)
Área de tanques acordonada | [6 empty] | Se tomó muestra de verificación
Gasolina Plus 91 (Regular) |  |  |  |  | Gasolina Súper |  |  |  |  | Diésel
Verificación muestra combustibles |  | Sí | No |  | Verificación muestra combustibles |  | Sí | No |  | Verificación muestra combustibles |  | Sí | No
Muestra con sedimentos |  |  |  |  | Muestra con sedimentos |  |  |  |  | Muestra con sedimentos
Muestra color diferente |  |  |  |  | Muestra color diferente |  |  |  |  | Muestra color diferente
Muestra con agua |  |  |  |  | Muestra con agua |  |  |  |  | Muestra con agua
TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA |  | TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA |  | TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA
1 | Regular |  | Ok |  | 2 | Diesel |  | No |  | 3
TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA |  | TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA |  | TANQUE | COMBUSTIBLE |  | MEDIDA CHAPA
4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
MEDIDA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Medida inicial |  |  | Medida final |  |  | Diferencia M.inicial y Final |  | Compra |  | Diferencia Inventario
Combustible | M.Pulg/cm | Litros | Combustible | M.Pulg/cm | Litros | Combustible | litros | Combustible | litros | Combustible | Litros Invent. | Litros Compra | Diferencia
Diesel |  |  | Diesel |  |  | Diesel |  | Diesel |  | Diesel
Plus 91 |  |  | Plus 91 |  |  | Plus 91 |  | Plus 91 |  | Plus 91
Súper |  |  | Súper |  |  | Súper |  | Súper |  | Súper
Observaciones:
Nombre del responsable: | [5 empty] | N° cédula: |  |  |  | Firma:
Revisado por:

## 5. Quejas y Denuncias
QUEJAS Y DENUNCIAS
Estación de Servicio: |  |  | N° de Boleta:
Fecha:
Motivo de la queja:
Solución esperada:
Información de contacto del denunciante
Nombre:
Cédula: |  | Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma:
Para oficina
Acciones tomadas:
Resultado:
Fecha: |  | Firma:

## 6. Limpieza de Tanques
BITÁCORA DE LIMPIEZA DE TANQUES
La revisón se debe realizar a diario
Estación de Servicio: | [10 empty] | Número: |  | 1
Razón Social: |  |  |  |  | Cédula Jurídica:
Tanque de Almacenamiento DIESEL |  |  |  |  | Tanque de Almacenamiento GASOLINA REGULAR |  |  |  |  | Tanque de Almacenamiento GASOLINA SUPER
Medición presencia de agua y sedimentos |  |  |  |  | Medición presencia de agua y sedimentos |  |  |  |  | Medición presencia de agua y sedimentos
Fecha | Hora | Agua | Sedimentos | Responsable | Fecha | Hora | Agua | Sedimentos | Responsable | Fecha | Hora | Agua | Sedimentos | Responsable

## 7. Limpieza de Trampas
BITACORA DE LIMPEZA DE TRAMPAS DE AGUAS OLEAGINOSAS
Estación de Servicio |  |  | Cédula Jurídica:
Empresa:
Técnico:
Fecha: | Hora de inicio: |  | Hora de finalización:
Nombre | Fecha | Certificación | Entregada para reciclar | Visto Bueno Supervisor

## 8. Control de Pozos
BITÁCORA DE CONTROL DE POZOS DE MONITOREO
La revisión se debe realizar quincenal
Estación de Servicio:
Razón Social: | [7 empty] | Cédula Jurídica: | [5 empty] | Número: |  | 1
Responsable: | [7 empty] | Firma:
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DIESEL | [5 empty] | TANQUE DE ALMACENAMIENTO REGULAR | [5 empty] | TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPER
Medición presencia combustible | [5 empty] | Medición presencia combustible | [5 empty] | Medición presencia combustible
Fecha | Hora | SÍ | NO | Medida Correctiva | Responsable | Fecha | Hora | SÍ | NO | Medida Correctiva | Responsable | Fecha | Hora | SÍ | NO | Medida Correctiva | Responsable

## 9, Lámparas de emergencia
Bitácora de Inspección y Mantenimiento de Lámparas de Emergencia
Las pruebas y revisiones deben ser mensuales (30 segundos) y una anual (90 minutos)
Estación de Servicio:
Fecha de Inspección | Ubicación de la Lámpara | Encendido Correcto | Estado del Conector Eléctrico | Estado General del Aparato | Tipo de prueba | Duración de la Prueba (seg/min) | Observaciones Acciones Tomadas | Responsable de la Prueba
Zona de pistas | Si | En buen estado | En buen estado |  | 30 seg | Anual
Entrada edificio | No | Cable desgastado | Funcionamiento correcto |  | 90 min | Mensual
Oficinas |  | Conector suelto | Sin anomalías
|  | Conector dañado | Luz tenue / baja intensidad
No enciende
Parpadeo intermitente
Iluminación irregular
Cable desgastado
Conector suelto
Conector dañado
Falla en la conexión eléctrica
Batería agotada
Batería hinchada o dañada
Fijación inestable / suelta
Acumulación de polvo/suciedad

## 10, Revisión Extintores
BITÁCORA REVISIÓN DE EXTINTORES
Estación de Servicio:
Razón Social: |  |  | Cédula Jurídica:
Responsable: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Número:
LUGAR | DEBE CUMPLIR | OK | OBSERVACIONES
EN ZONA DE TANQUES | 2 EXTINTORES DE 9KG
EN ZONA DE PISTAS | 1 EXTINTOR POR ISLA DE 9KG
EN EDIFICIO | 2 EXTINTORES DE 9KG
CUARTO ELECTRICO | 1 EXTINTOR DE 9KG
CUARTO DE MAQUINAS | 1 EXTINTOR DE 9KG
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 1 EXTINTOR DE 9KG
CARACTERÍSTICA | DEBE CUMPLIR | OK | OBSERVACIONES
ESTÁ EN SU LUGAR DESIGNADO
ACCESIBLE Y VISIBLE
LECTURA DEL MANOMETRO EN RANGO OPERABLE
ESTAR LLENO O CARGADO
OPERACIÓN CORRECTA | RUEDAS, VEHÍCULO, MANGUERA Y BOQUILLA
SIN GOLPES O CORROSIÓN
INSTRUCCIONES DE MANEJO LEGIBLE
FECHA DE RECARGA | ESTÁ AL DÍA
RECOMENDACIÓN: CADA VEZ QUE UN EXTINTOR LLEGUE A SU FECHA DE VENCIMIENTO UTILIZAR SU CARGA PARA PRÁCTICA CON SUS COLABORADORES

## 11, Revisión Dispensadores
BITÁCORA REVISIÓN FÍSICA DISPENSADORES
Estación de Servicio:
Razón Social: |  |  | Cédula Jurídica:
Responsable: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Número:
INSTALACIÓN | DEBE CUMPLIR | OK | OBSERVACIONES
CARCAZA | SIN GOLPES O ABOLLADURA Y LIMPIAS
IDENTIFICACIÓN | # DE EQUIPO DE DESPACHO
BREAK-AWAY | EN BUEN ESTADO JUNTO CON SU MANGUERA
FORROS DE PISTOLA | EN BUEN ESTADO
MANGUERAS | SIN AGRIETAMIENTO
PRODUCTOS | ESTAN IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE CADA PISTOLA
TECLADOS Y DISPLAY | EN BUEN ESTADOS Y FUNCINAMINETO
FILTROS | EN BUN ESTADO Y SIN GOTEO
SENSORES DE FUGA | APAGAN EL EQUIPO O ACTIVA ALARMA
SELLOS ANTI EXPLOSIVOS | RELLENOS CON LA CORRESPONDIENTE PASTA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | TODA ENTUBADA ( NO DEBEN HABER CABLES EXPUESTOS)
CAJA A PRUEBA DE EXPLOSION | CUENTA CON TODOS LOS TORNILLOS
BARRAS ESTABILIZADORAS | COLOCADAS EN LA VALVULA DE QUIEBRE BAJO EL EQUIPO DE DESPACHO

## 12. Mantenimiento
BITÁCORA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
Estación de Servicio: | [6 empty] | Número:
Razón Social: |  |  |  | Cédula Jurídica:
Nombre del responsable: |  |  |  | Firma:
FECHA | AREA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | COSTO MATERIALES | COSTO MANO OBRA | COSTO TOTAL
Observaciones: